## Data
dT[K] | f[Hz] | FE | CB[kg/s] | CB[kg/s] | Qc[W] | Wpump[W] | D [m] | L [m] | m [kg] | m_reg [kg] | d [m] | mf [kg/s] | c_B_l | c_B_h | dT_M | dT_d | cf | Ks | kf | v | D | K | Area | h | Re | h_cas | h_eff | phi | NTU | c_f | C_s | E | phi | Qc | W_mag_CB | W_mag_HB | Q_reg_HB | Q_pas_CB | Q_at_CB | Q_cas | Wp
9.0018 | 0.8 | 0.5 | 0.0034722 | 200 | 41.6036 | 28 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0034722 | 223.5763 | 261.26 | 1.7773 | 1.9863 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.88029 | 1.9242 | 6.6327 | 0.10224 | 19752.7231 | 214.8333 | 11536.7989 | 22.0167 | 0.35491 | 149.7113 | 13.4896 | 11.1035 | 0.8203 | 0.35491 | 2.6002 | 37.748 | 39.4689 | 30.3575 | 24.9023 | 23.9752 | 0.18351 | 0.875 | 0.20897
8.9 | 0.8 | 0.5 | 0.0026042 | 150 | 20.8033 | 14.72 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0026042 | 223.3981 | 261.0954 | 1.7736 | 1.9831 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.66022 | 1.0824 | 6.3297 | 0.10224 | 19632.1023 | 161.125 | 9191.4435 | 22.006 | 0.2664 | 198.3961 | 10.1172 | 11.0966 | 0.9579 | 0.2664 | 1.3002 | 37.6577 | 39.361 | 22.5108 | 21.5631 | 17.9435 | 0.18135 | 0.46 | 0.19717
8.6661 | 0.8 | 0.5 | 0.0030382 | 175 | 39.936 | 20.8 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0030382 | 221.0621 | 258.4567 | 1.7468 | 1.9643 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.77026 | 1.4732 | 6.4704 | 0.10224 | 19694.1424 | 187.9791 | 10381.7767 | 22.0121 | 0.31408 | 170.5912 | 11.8034 | 10.9844 | 0.9014 | 0.31408 | 2.496 | 36.9095 | 38.3755 | 25.5725 | 23.051 | 20.6184 | 0.17663 | 0.65 | 0.19626
8.1229 | 0.4 | 0.5 | 0.0026042 | 150 | 20.7073 | 14.4 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0026042 | 221.1586 | 258.624 | 1.7341 | 1.9485 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.66022 | 1.0824 | 6.3297 | 0.10224 | 19632.1023 | 161.125 | 9191.4435 | 22.006 | 0.53819 | 198.3961 | 10.1172 | 5.4958 | 0.5436 | 0.53819 | 1.2942 | 18.3145 | 19.0608 | 20.5452 | 11.1684 | 17.5446 | 0.16551 | 0.45 | 0.17995
7.3921 | 0.4 | 0.5 | 0.0021701 | 125 | 20.5197 | 9.6 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0021701 | 220.5336 | 257.6594 | 1.701 | 1.9242 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.55018 | 0.75164 | 6.2106 | 0.10224 | 19565.7602 | 134.2708 | 7958.4875 | 21.9979 | 0.44976 | 237.2708 | 8.431 | 5.4753 | 0.6501 | 0.44976 | 1.2825 | 18.0352 | 18.6265 | 15.5807 | 10.129 | 14.3409 | 0.15057 | 0.3 | 0.16068
7.291 | 0.8 | 0.5 | 0.0026042 | 150 | 42.7968 | 14.72 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0026042 | 220.4115 | 257.4803 | 1.6967 | 1.9196 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.66022 | 1.0824 | 6.3297 | 0.10224 | 19632.1023 | 161.125 | 9191.4435 | 22.006 | 0.27001 | 198.3961 | 10.1172 | 10.9429 | 0.9551 | 0.27001 | 2.6748 | 35.9628 | 37.1342 | 18.4411 | 17.6131 | 17.1661 | 0.14856 | 0.46 | 0.16152
7.122 | 0.8 | 0.5 | 0.0034722 | 200 | 80.4072 | 28 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0034722 | 219.4042 | 256.3552 | 1.6894 | 1.9028 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.88029 | 1.9242 | 6.6327 | 0.10224 | 19752.7231 | 214.8333 | 11536.7989 | 22.0167 | 0.36166 | 149.7113 | 13.4896 | 10.8951 | 0.8062 | 0.36166 | 5.0254 | 35.4858 | 36.8134 | 24.0182 | 19.3634 | 22.79 | 0.14519 | 0.875 | 0.16533
6.81 | 0.4 | 0.5 | 0.0026042 | 150 | 40.399 | 14.4 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0026042 | 219.3089 | 256.1071 | 1.6784 | 1.8895 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.66022 | 1.0824 | 6.3297 | 0.10224 | 19632.1023 | 161.125 | 9191.4435 | 22.006 | 0.54273 | 198.3961 | 10.1172 | 5.4423 | 0.5383 | 0.54273 | 2.5249 | 17.6117 | 18.2681 | 17.2244 | 9.2719 | 16.9802 | 0.13876 | 0.45 | 0.15087
6.4575 | 0.8 | 0.5 | 0.0030382 | 175 | 80.9852 | 20.8 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0030382 | 217.1081 | 253.3214 | 1.648 | 1.8613 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.77026 | 1.4732 | 6.4704 | 0.10224 | 19694.1424 | 187.9791 | 10381.7767 | 22.0121 | 0.3198 | 170.5912 | 11.8034 | 10.7662 | 0.892 | 0.3198 | 5.0616 | 34.348 | 35.4851 | 19.0551 | 16.9972 | 19.4519 | 0.13162 | 0.65 | 0.14624
6.1882 | 0.4 | 0.5 | 0.0017361 | 100 | 19.7841 | 5.92 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0017361 | 215.539 | 251.3087 | 1.6265 | 1.8416 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.44015 | 0.48105 | 6.1132 | 0.10224 | 19493.8458 | 107.4167 | 6672.2395 | 21.9861 | 0.36815 | 295.4984 | 6.7448 | 5.3403 | 0.7927 | 0.36815 | 1.2365 | 16.87 | 17.3716 | 10.4345 | 8.2714 | 10.9701 | 0.12598 | 0.185 | 0.1324
6.0441 | 0.8 | 0.5 | 0.0026042 | 150 | 59.0173 | 14.72 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0026042 | 216.9296 | 252.8623 | 1.6334 | 1.8428 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.66022 | 1.0824 | 6.3297 | 0.10224 | 19632.1023 | 161.125 | 9191.4435 | 22.006 | 0.27434 | 198.3961 | 10.1172 | 10.7466 | 0.9514 | 0.27434 | 3.6886 | 33.9787 | 35.107 | 15.2872 | 14.5443 | 16.5253 | 0.12316 | 0.46 | 0.1339
5.4256 | 0.4 | 0.5 | 0.0021701 | 125 | 42.7987 | 9.6 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0021701 | 216.7512 | 252.2081 | 1.6105 | 1.8142 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.55018 | 0.75164 | 6.2106 | 0.10224 | 19565.7602 | 134.2708 | 7958.4875 | 21.9979 | 0.45761 | 237.2708 | 8.431 | 5.3594 | 0.6362 | 0.45761 | 2.6749 | 16.7126 | 17.2631 | 11.4357 | 7.2754 | 13.5785 | 0.11051 | 0.3 | 0.11794
5.4083 | 0.4 | 0.5 | 0.0026042 | 150 | 62.4833 | 14.4 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0026042 | 217.4448 | 253.0151 | 1.6157 | 1.8182 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.66022 | 1.0824 | 6.3297 | 0.10224 | 19632.1023 | 161.125 | 9191.4435 | 22.006 | 0.54738 | 198.3961 | 10.1172 | 5.3766 | 0.5317 | 0.54738 | 3.9052 | 16.8023 | 17.3738 | 13.6791 | 7.2732 | 16.3463 | 0.1102 | 0.45 | 0.11981
4.8308 | 0.4 | 0.5 | 0.0017361 | 100 | 40.1088 | 5.92 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0017361 | 215.7089 | 250.4971 | 1.5816 | 1.7812 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.44015 | 0.48105 | 6.1132 | 0.10224 | 19493.8458 | 107.4167 | 6672.2395 | 21.9861 | 0.36786 | 295.4984 | 6.7448 | 5.3231 | 0.7901 | 0.36786 | 2.5068 | 16.3292 | 16.8376 | 8.1457 | 6.4359 | 10.6674 | 0.098345 | 0.185 | 0.10336
3.9113 | 0.8 | 0.5 | 0.0026042 | 150 | 81.1664 | 14.72 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0026042 | 215.5345 | 249.4742 | 1.5484 | 1.738 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.66022 | 1.0824 | 6.3297 | 0.10224 | 19632.1023 | 161.125 | 9191.4435 | 22.006 | 0.27612 | 198.3961 | 10.1172 | 10.6027 | 0.9486 | 0.27612 | 5.0729 | 31.8417 | 32.835 | 9.8929 | 9.3844 | 15.6658 | 0.079698 | 0.46 | 0.08665
3.8248 | 0.4 | 0.5 | 0.0021701 | 125 | 61.7197 | 9.6 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0021701 | 214.6593 | 248.3611 | 1.5382 | 1.7278 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.55018 | 0.75164 | 6.2106 | 0.10224 | 19565.7602 | 134.2708 | 7958.4875 | 21.9979 | 0.46207 | 237.2708 | 8.431 | 5.2777 | 0.626 | 0.46207 | 3.8575 | 15.7628 | 16.236 | 8.0618 | 5.0467 | 12.9684 | 0.077907 | 0.3 | 0.083141
3.6827 | 0.8 | 0.5 | 0.0034722 | 200 | 120.4174 | 28 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0034722 | 211.0243 | 243.9615 | 1.5047 | 1.6968 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.88029 | 1.9242 | 6.6327 | 0.10224 | 19752.7231 | 214.8333 | 11536.7989 | 22.0167 | 0.37603 | 149.7113 | 13.4896 | 10.3684 | 0.7682 | 0.37603 | 7.5261 | 30.435 | 31.2024 | 12.4195 | 9.5406 | 20.2977 | 0.075076 | 0.875 | 0.085492
2.7975 | 0.4 | 0.5 | 0.0026042 | 150 | 80.778 | 14.4 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0026042 | 215.1724 | 247.7561 | 1.4985 | 1.6873 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.66022 | 1.0824 | 6.3297 | 0.10224 | 19632.1023 | 161.125 | 9191.4435 | 22.006 | 0.55316 | 198.3961 | 10.1172 | 5.2648 | 0.5206 | 0.55316 | 5.0486 | 15.4305 | 15.7785 | 7.0758 | 3.6837 | 15.1604 | 0.057003 | 0.45 | 0.061976
2.7504 | 0.4 | 0.5 | 0.0017361 | 100 | 60.5813 | 5.92 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0017361 | 211.1175 | 243.1866 | 1.4735 | 1.6544 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.44015 | 0.48105 | 6.1132 | 0.10224 | 19493.8458 | 107.4167 | 6672.2395 | 21.9861 | 0.37586 | 295.4984 | 6.7448 | 5.1677 | 0.7664 | 0.37586 | 3.7863 | 14.8439 | 15.2295 | 4.6377 | 3.5544 | 9.9386 | 0.055993 | 0.185 | 0.058848
2.0616 | 0.8 | 0.5 | 0.0030382 | 175 | 120.1674 | 20.8 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0030382 | 208.0668 | 238.9733 | 1.4276 | 1.6006 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.77026 | 1.4732 | 6.4704 | 0.10224 | 19694.1424 | 187.9791 | 10381.7767 | 22.0121 | 0.3337 | 170.5912 | 11.8034 | 10.1564 | 0.853 | 0.3337 | 7.5105 | 28.3085 | 28.9988 | 6.0835 | 5.1892 | 16.8507 | 0.04202 | 0.65 | 0.046688
1.8156 | 0.8 | 0.5 | 0.0026042 | 150 | 99.183 | 14.72 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0026042 | 212.4804 | 243.8467 | 1.4516 | 1.6206 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.66022 | 1.0824 | 6.3297 | 0.10224 | 19632.1023 | 161.125 | 9191.4435 | 22.006 | 0.28009 | 198.3961 | 10.1172 | 10.3635 | 0.9439 | 0.28009 | 6.1989 | 29.2697 | 30.0868 | 4.5921 | 4.3345 | 14.6859 | 0.036995 | 0.46 | 0.040222
1.3397 | 0.4 | 0.5 | 0.0021701 | 125 | 82.8585 | 9.6 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0021701 | 207.597 | 237.7134 | 1.3992 | 1.5628 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.55018 | 0.75164 | 6.2106 | 0.10224 | 19565.7602 | 134.2708 | 7958.4875 | 21.9979 | 0.47779 | 237.2708 | 8.431 | 5.0514 | 0.5996 | 0.47779 | 5.1787 | 13.7885 | 14.1358 | 2.8237 | 1.6931 | 11.7966 | 0.027287 | 0.3 | 0.02912
0.2685 | 0.4 | 0.5 | 0.0017361 | 100 | 80.3682 | 5.92 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0017361 | 158.7609 | 180.9465 | 1.042 | 1.1649 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.44015 | 0.48105 | 6.1132 | 0.10224 | 19493.8458 | 107.4167 | 6672.2395 | 21.9861 | 0.49981 | 295.4984 | 6.7448 | 3.8451 | 0.5706 | 0.49981 | 5.023 | 7.8597 | 8.0132 | 0.45275 | 0.25834 | 7.0281 | 0.0054661 | 0.185 | 0.0057449
0.045275 | 0.8 | 0.5 | 0.0030382 | 175 | 135.1069 | 20.8 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0030382 | 212.9999 | 242.5324 | 1.389 | 1.5548 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.77026 | 1.4732 | 6.4704 | 0.10224 | 19694.1424 | 187.9791 | 10381.7767 | 22.0121 | 0.32597 | 170.5912 | 11.8034 | 10.3076 | 0.8633 | 0.32597 | 8.4442 | 28.1497 | 28.6339 | 0.1336 | 0.11534 | 16.3945 | 0.00092279 | 0.65 | 0.0010253
0.036079 | 0.8 | 0.5 | 0.0034722 | 200 | 150.0358 | 28 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0034722 | 212.9999 | 242.5324 | 1.389 | 1.5548 | 3885 | 9 | 0.5 | 0.88029 | 1.9242 | 6.6327 | 0.10224 | 19752.7231 | 214.8333 | 11536.7989 | 22.0167 | 0.37254 | 149.7113 | 13.4896 | 10.3076 | 0.764 | 0.37254 | 9.3772 | 28.1497 | 28.6339 | 0.12167 | 0.092957 | 18.7366 | 0.00073551 | 0.875 | 0.00083755
-0.16084 | 0.4 | 0.5 | 0.0026042 | 150 | 101.1781 | 14.4 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0026042 | 212.9999 | 242.5324 | 1.389 | 1.5548 | 3885 |  | 0.5 | 0.66022 |  |  | 0.10224 | 19632.1023 | 161.125 | 9191.4435 | 22.006 | 0.55881 | 198.3961 | 10.1172 | 5.1538 | 0.5097 | 0.55881 | 6.3236 | 14.0748 | 14.3169 | -0.40681 | -0.20735 | 14.0524 | -0.0032773 | 0.45
-0.44419 | 0.4 | 0.5 | 0.0021701 | 125 | 100.9929 | 9.6 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0021701 | 212.9999 | 242.5324 | 1.389 | 1.5548 | 3885 |  | 0.5 | 0.55018 |  |  | 0.10224 | 19565.7602 | 134.2708 | 7958.4875 | 21.9979 | 0.46567 | 237.2708 | 8.431 | 5.1538 | 0.6118 | 0.46567 | 6.3121 | 14.0748 | 14.3169 | -0.93625 | -0.5728 | 11.7103 | -0.0090477 | 0.3
-1.3708 | 0.8 | 0.5 | 0.0026042 | 150 | 120.0698 | 14.72 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0026042 | 212.9999 | 242.5324 | 1.389 | 1.5548 | 3885 |  | 0.5 | 0.66022 |  |  | 0.10224 | 19632.1023 | 161.125 | 9191.4435 | 22.006 | 0.2794 | 198.3961 | 10.1172 | 10.3076 | 0.9427 | 0.2794 | 7.5044 | 28.1497 | 28.6339 | -3.4671 | -3.2684 | 14.0524 | -0.027931 | 0.46
-2.1066 | 0.4 | 0.5 | 0.0017361 | 100 | 98.819 | 5.92 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0005125 | 0.0017361 | 212.9999 | 242.5324 | 1.389 | 1.5548 | 3885 |  | 0.5 | 0.44015 |  |  | 0.10224 | 19493.8458 | 107.4167 | 6672.2395 | 21.9861 | 0.37254 | 295.4984 | 6.7448 | 5.1538 | 0.7644 | 0.37254 | 6.1762 | 14.0748 | 14.3169 | -3.5521 | -2.7153 | 9.3683 | -0.042886 | 0.185
10.6139 | 0.8 |  | 0.0034722 | 200 | 1.1229 | 28 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0004675 | 0.0034722 | 227.6139 | 264.3122 | 1.8389 | 2.0288 | 3885 |  | 0.5 | 0.88029 |  |  | 0.11208 | 21609.3073 | 195.9699 | 11761.6133 | 22.0175 | 0.34862 | 179.548 | 13.4896 | 22.4665 | 0.9786 | 0.34862 | 0.070181 | 39.2507 | 41.3133 | 143.1777 | 140.1137 | 24.8057 | 0.43277 | 1.75
6.5901 | 0.4 |  | 0.0017361 | 100 | 1.0491 | 5.92 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0004675 | 0.0017361 | 219.4323 | 256.0006 | 1.6657 | 1.8858 | 3885 |  | 0.5 | 0.44015 |  |  | 0.11208 | 21340.7365 | 97.9849 | 6802.2596 | 21.9875 | 0.36162 | 354.633 | 6.7448 | 10.88 | 0.9871 | 0.36162 | 0.06557 | 17.5869 | 18.123 | 44.4488 | 43.8754 | 11.2349 | 0.26834 | 0.37
8.9747 | 0.4 |  | 0.0026042 | 150 | 1.0376 | 14.4 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0004675 | 0.0026042 | 221.5394 | 258.923 | 1.7588 | 1.9755 | 3885 |  | 0.5 | 0.66022 |  |  | 0.11208 | 21484.1699 | 146.9774 | 9370.5546 | 22.007 | 0.53727 | 238.011 | 10.1172 | 11.0042 | 0.9603 | 0.53727 | 0.064849 | 18.6 | 19.3544 | 90.7989 | 87.1942 | 17.7942 | 0.36576 | 0.9
10.0338 | 0.8 |  | 0.0030382 | 175 | 1.0374 | 20.8 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0004675 | 0.0030382 | 225.3556 | 262.5409 | 1.8125 | 2.0138 | 3885 |  | 0.5 | 0.77026 |  |  | 0.11208 | 21548.5332 | 171.4737 | 10584.0835 | 22.0129 | 0.3081 | 204.6207 | 11.8034 | 22.316 | 0.983 | 0.3081 | 0.06484 | 38.5757 | 40.4481 | 118.4331 | 116.4197 | 21.3938 | 0.40903 | 1.3
10.4246 | 0.8 |  | 0.0034722 | 200 | 1.0207 | 28 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0004675 | 0.0034722 | 226.7503 | 263.6294 | 1.8295 | 2.0238 | 3885 |  | 0.5 | 0.88029 |  |  | 0.11208 | 21609.3073 | 195.9699 | 11761.6133 | 22.0175 | 0.34995 | 179.548 | 13.4896 | 22.4085 | 0.9785 | 0.34995 | 0.063792 | 39.0061 | 40.9958 | 140.6237 | 137.6003 | 24.6789 | 0.42505 | 1.75
8.5375 | 0.4 |  | 0.0021701 | 125 | 0.9764 | 9.6 | 0.014737 | 0.08 | 0.11325 | 0.10625 | 0.0004675 | 0.0021701 | 221.5815 | 259.0861 | 1.7484 | 1.9632 | 3885 |  | 0.5 | 0.55018 |  |  | 0.11208 | 21415.3437 | 122.4812 | 8113.5723 | 21.999 | 0.44764 | 284.6983 | 8.431 | 11.0112 | 0.9791 | 0.44764 | 0.061025 | 18.4882 | 19.2522 | 71.9794 | 70.475 | 14.741 | 0.34781 | 0.6

## Input
0.35491 | 0.2664 | 0.31408 | 0.53819 | 0.44976 | 0.27001 | 0.36166 | 0.54273 | 0.3198 | 0.36815 | 0.27434 | 0.45761 | 0.54738 | 0.36786 | 0.27612 | 0.46207 | 0.37603 | 0.55316 | 0.37586 | 0.3337 | 0.28009 | 0.47779 | 0.49981 | 0.32597 | 0.37254
2.6002 | 1.3002 | 2.496 | 1.2942 | 1.2825 | 2.6748 | 5.0254 | 2.5249 | 5.0616 | 1.2365 | 3.6886 | 2.6749 | 3.9052 | 2.5068 | 5.0729 | 3.8575 | 7.5261 | 5.0486 | 3.7863 | 7.5105 | 6.1989 | 5.1787 | 5.023 | 8.4442 | 9.3772
37.748 | 37.6577 | 36.9095 | 18.3145 | 18.0352 | 35.9628 | 35.4858 | 17.6117 | 34.348 | 16.87 | 33.9787 | 16.7126 | 16.8023 | 16.3292 | 31.8417 | 15.7628 | 30.435 | 15.4305 | 14.8439 | 28.3085 | 29.2697 | 13.7885 | 7.8597 | 28.1497 | 28.1497
39.4689 | 39.361 | 38.3755 | 19.0608 | 18.6265 | 37.1342 | 36.8134 | 18.2681 | 35.4851 | 17.3716 | 35.107 | 17.2631 | 17.3738 | 16.8376 | 32.835 | 16.236 | 31.2024 | 15.7785 | 15.2295 | 28.9988 | 30.0868 | 14.1358 | 8.0132 | 28.6339 | 28.6339
30.3575 | 22.5108 | 25.5725 | 20.5452 | 15.5807 | 18.4411 | 24.0182 | 17.2244 | 19.0551 | 10.4345 | 15.2872 | 11.4357 | 13.6791 | 8.1457 | 9.8929 | 8.0618 | 12.4195 | 7.0758 | 4.6377 | 6.0835 | 4.5921 | 2.8237 | 0.45275 | 0.1336 | 0.12167
24.9023 | 21.5631 | 23.051 | 11.1684 | 10.129 | 17.6131 | 19.3634 | 9.2719 | 16.9972 | 8.2714 | 14.5443 | 7.2754 | 7.2732 | 6.4359 | 9.3844 | 5.0467 | 9.5406 | 3.6837 | 3.5544 | 5.1892 | 4.3345 | 1.6931 | 0.25834 | 0.11534 | 0.092957
23.9752 | 17.9435 | 20.6184 | 17.5446 | 14.3409 | 17.1661 | 22.79 | 16.9802 | 19.4519 | 10.9701 | 16.5253 | 13.5785 | 16.3463 | 10.6674 | 15.6658 | 12.9684 | 20.2977 | 15.1604 | 9.9386 | 16.8507 | 14.6859 | 11.7966 | 7.0281 | 16.3945 | 18.7366
0.18351 | 0.18135 | 0.17663 | 0.16551 | 0.15057 | 0.14856 | 0.14519 | 0.13876 | 0.13162 | 0.12598 | 0.12316 | 0.11051 | 0.1102 | 0.098345 | 0.079698 | 0.077907 | 0.075076 | 0.057003 | 0.055993 | 0.04202 | 0.036995 | 0.027287 | 0.0054661 | 0.00092279 | 0.00073551
0.875 | 0.46 | 0.65 | 0.45 | 0.3 | 0.46 | 0.875 | 0.45 | 0.65 | 0.185 | 0.46 | 0.3 | 0.45 | 0.185 | 0.46 | 0.3 | 0.875 | 0.45 | 0.185 | 0.65 | 0.46 | 0.3 | 0.185 | 0.65 | 0.875
0.20897 | 0.19717 | 0.19626 | 0.17995 | 0.16068 | 0.16152 | 0.16533 | 0.15087 | 0.14624 | 0.1324 | 0.1339 | 0.11794 | 0.11981 | 0.10336 | 0.08665 | 0.083141 | 0.085492 | 0.061976 | 0.058848 | 0.046688 | 0.040222 | 0.02912 | 0.0057449 | 0.0010253 | 0.00083755
0.35491 | 2.6002 | 37.748 | 39.4689 | 30.3575 | 24.9023 | 23.9752 | 0.18351 | 0.875 | 0.20897
0.2664 | 1.3002 | 37.6577 | 39.361 | 22.5108 | 21.5631 | 17.9435 | 0.18135 | 0.46 | 0.19717
0.31408 | 2.496 | 36.9095 | 38.3755 | 25.5725 | 23.051 | 20.6184 | 0.17663 | 0.65 | 0.19626
0.53819 | 1.2942 | 18.3145 | 19.0608 | 20.5452 | 11.1684 | 17.5446 | 0.16551 | 0.45 | 0.17995
0.44976 | 1.2825 | 18.0352 | 18.6265 | 15.5807 | 10.129 | 14.3409 | 0.15057 | 0.3 | 0.16068
0.27001 | 2.6748 | 35.9628 | 37.1342 | 18.4411 | 17.6131 | 17.1661 | 0.14856 | 0.46 | 0.16152
0.36166 | 5.0254 | 35.4858 | 36.8134 | 24.0182 | 19.3634 | 22.79 | 0.14519 | 0.875 | 0.16533
0.54273 | 2.5249 | 17.6117 | 18.2681 | 17.2244 | 9.2719 | 16.9802 | 0.13876 | 0.45 | 0.15087
0.3198 | 5.0616 | 34.348 | 35.4851 | 19.0551 | 16.9972 | 19.4519 | 0.13162 | 0.65 | 0.14624
0.36815 | 1.2365 | 16.87 | 17.3716 | 10.4345 | 8.2714 | 10.9701 | 0.12598 | 0.185 | 0.1324
0.27434 | 3.6886 | 33.9787 | 35.107 | 15.2872 | 14.5443 | 16.5253 | 0.12316 | 0.46 | 0.1339
0.45761 | 2.6749 | 16.7126 | 17.2631 | 11.4357 | 7.2754 | 13.5785 | 0.11051 | 0.3 | 0.11794
0.54738 | 3.9052 | 16.8023 | 17.3738 | 13.6791 | 7.2732 | 16.3463 | 0.1102 | 0.45 | 0.11981
0.36786 | 2.5068 | 16.3292 | 16.8376 | 8.1457 | 6.4359 | 10.6674 | 0.098345 | 0.185 | 0.10336
0.27612 | 5.0729 | 31.8417 | 32.835 | 9.8929 | 9.3844 | 15.6658 | 0.079698 | 0.46 | 0.08665
0.46207 | 3.8575 | 15.7628 | 16.236 | 8.0618 | 5.0467 | 12.9684 | 0.077907 | 0.3 | 0.083141
0.37603 | 7.5261 | 30.435 | 31.2024 | 12.4195 | 9.5406 | 20.2977 | 0.075076 | 0.875 | 0.085492
0.55316 | 5.0486 | 15.4305 | 15.7785 | 7.0758 | 3.6837 | 15.1604 | 0.057003 | 0.45 | 0.061976
0.37586 | 3.7863 | 14.8439 | 15.2295 | 4.6377 | 3.5544 | 9.9386 | 0.055993 | 0.185 | 0.058848
0.3337 | 7.5105 | 28.3085 | 28.9988 | 6.0835 | 5.1892 | 16.8507 | 0.04202 | 0.65 | 0.046688
0.28009 | 6.1989 | 29.2697 | 30.0868 | 4.5921 | 4.3345 | 14.6859 | 0.036995 | 0.46 | 0.040222
0.47779 | 5.1787 | 13.7885 | 14.1358 | 2.8237 | 1.6931 | 11.7966 | 0.027287 | 0.3 | 0.02912
0.49981 | 5.023 | 7.8597 | 8.0132 | 0.45275 | 0.25834 | 7.0281 | 0.0054661 | 0.185 | 0.0057449
0.32597 | 8.4442 | 28.1497 | 28.6339 | 0.1336 | 0.11534 | 16.3945 | 0.00092279 | 0.65 | 0.0010253
0.37254 | 9.3772 | 28.1497 | 28.6339 | 0.12167 | 0.092957 | 18.7366 | 0.00073551 | 0.875 | 0.00083755

## Planilha2
phi | Qc | W_mag_CB | W_mag_HB | Q_reg_HB | Q_pas_CB | Q_at_CB | Q_cas | Wp
0.53727 | 0.064849 | 31.4722 | 33.5464 | 90.7989 | 87.5937 | 30.0834 | 0.36576 | 1.7421
0.53819 | 1.2942 | 31.3533 | 33.3082 | 82.1807 | 79.288 | 29.8388 | 0.33104 | 1.7421
0.54273 | 2.5249 | 30.6561 | 32.3746 | 68.8976 | 66.4242 | 29.1856 | 0.27754 | 1.7421
0.54738 | 3.9052 | 29.7487 | 31.2543 | 54.7164 | 52.6591 | 28.4193 | 0.22041 | 1.7421
0.55316 | 5.0486 | 28.0814 | 29.1738 | 28.3032 | 27.1569 | 26.9272 | 0.11401 | 1.7421
0.55881 | 6.3236 | 26.1831 | 27.0906 | -1.6273 | -1.556 | 25.4308 | -0.006555 | 1.7421
0.44764 | 0.061025 | 31.4846 | 33.5093 | 71.9794 | 70.5542 | 24.9984 | 0.34781 | 1.3192
0.44976 | 1.2825 | 31.1383 | 32.8542 | 62.3229 | 61.0827 | 24.5607 | 0.30115 | 1.3192
0.45761 | 2.6749 | 29.5785 | 31.0552 | 45.743 | 44.8006 | 23.6072 | 0.22104 | 1.3192
0.46207 | 3.8575 | 28.3832 | 29.6711 | 32.2472 | 31.5668 | 22.8212 | 0.15582 | 1.3192
0.47779 | 5.1787 | 25.4857 | 26.4764 | 11.2947 | 11.0383 | 21.1736 | 0.054578 | 1.3192
0.46567 | 6.3121 | 26.1831 | 27.0906 | -3.745 | -3.6637 | 21.1923 | -0.018096 | 1.3192
0.36162 | 0.06557 | 30.6799 | 32.2487 | 44.4488 | 43.8977 | 19.3707 | 0.26834 | 0.89632
0.36815 | 1.2365 | 29.5358 | 31.0044 | 41.7378 | 41.2078 | 18.9555 | 0.25197 | 0.89632
0.36786 | 2.5068 | 29.085 | 30.4699 | 32.5827 | 32.1689 | 18.6299 | 0.1967 | 0.89632
0.37586 | 3.7863 | 27.0216 | 28.1379 | 18.5509 | 18.3079 | 17.6422 | 0.11199 | 0.89632
0.49981 | 5.023 | 14.6038 | 15.1257 | 1.811 | 1.7695 | 12.6921 | 0.010933 | 0.89632
0.37254 | 6.1762 | 26.1831 | 27.0906 | -14.2085 | -14.0224 | 16.9539 | -0.085777 | 0.89632
0.34862 | 0.070181 | 65.2755 | 70.4352 | 143.1777 | 140.1567 | 41.444 | 0.43277 | 4.2013
0.35491 | 2.6002 | 63.9403 | 68.3438 | 121.43 | 118.8557 | 40.5045 | 0.36704 | 4.2013
0.36166 | 5.0254 | 61.5028 | 65.0104 | 96.0726 | 94.0167 | 39.0645 | 0.29039 | 4.2013
0.37603 | 7.5261 | 54.8562 | 57.1495 | 49.6778 | 48.5601 | 35.7831 | 0.15016 | 4.2013
0.37254 | 9.3772 | 52.3662 | 54.1812 | 0.48669 | 0.47573 | 33.9077 | 0.0014711 | 4.2013
0.34995 | 0.063792 | 64.9832 | 70.0257 | 140.6237 | 137.6565 | 41.2872 | 0.42505 | 4.2013
0.31408 | 2.496 | 62.7137 | 66.7356 | 102.2899 | 100.5612 | 34.9443 | 0.35328 | 3.2964
0.3198 | 5.0616 | 60.0216 | 63.1602 | 76.2204 | 74.9171 | 33.5447 | 0.26324 | 3.2964
0.3337 | 7.5105 | 51.9034 | 53.961 | 24.334 | 23.9009 | 30.0857 | 0.084043 | 3.2964
0.32597 | 8.4442 | 52.3662 | 54.1812 | 0.5344 | 0.52504 | 29.6693 | 0.0018456 | 3.2964
0.3081 | 0.06484 | 64.5304 | 69.3483 | 118.4331 | 116.4553 | 35.8858 | 0.40903 | 3.2964
0.2664 | 1.3002 | 63.8646 | 68.2234 | 90.0434 | 88.8188 | 30.3358 | 0.36272 | 2.3916
0.27001 | 2.6748 | 62.177 | 65.5704 | 73.7645 | 72.754 | 29.4235 | 0.29714 | 2.3916
0.27434 | 3.6886 | 59.6802 | 62.7265 | 61.149 | 60.3051 | 28.5784 | 0.24632 | 2.3916
0.27612 | 5.0729 | 57.2842 | 59.9351 | 39.5715 | 39.0215 | 27.5419 | 0.1594 | 2.3916
0.28009 | 6.1989 | 53.7931 | 56.0345 | 18.3684 | 18.1112 | 26.2357 | 0.073992 | 2.3916
0.2794 | 7.5044 | 52.3662 | 54.1812 | -13.8683 | -13.6728 | 25.4308 | -0.055865 | 2.3916